GÜNCELLEME TARİHİ: ............ / ............. /....................

| İstenilen Analiz ve Metot Fiyat Listesi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratuvarımız aşağıdaki analizlerden TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. |  |  |  |
| Deneyi Yapılan Malzeme | Analiz Adı | Analiz Metodu/Standart | Ücret (TL) |
| Atık Yağ | Numune Alma | TS 900-1 EN ISO 3170 |  |
| Atık Yağ | PCB’lerin (Poliklorlu Bifeniller) (GC-ECD ile) Tayini | TS EN 12766-1 TS EN 12766-2 |  |
| Atık Yağ | Titremetik Yöntemi ile Klorür Tayini | EPA 5050 EPA 9253 |  |
| Baz Yağ | Vizkozite Tayini (40 °C ve 100 °C) Vizkozimetrik Metot | ASTM D 445 |  |
| Baz Yağ | Viskozite İndisi Hesaplanması | TS ISO 2909 |  |
| Baz Yağ | Parlama Noktası Tayini (Açık Kap Metodu) | ASTM D 92 |  |
| Baz Yağ | Toplam Asit Numarası (TAN) Tayini Susuz Ortamda Potensiyometrik Titrasyon Yöntemi | ASTM D 664 |  |
| Baz Yağ | Toplam Baz Sayısı (TBN) Tayini Potensiyometrik Perklorik Asit Titrasyonu Yöntemi | ASTM D 2896 |  |

TOPLAM ANALİZ TUTARI:………………………………………TL+KDV

Banka Hesabı:

Hesap No:

Şube Kodu:

IBAN NO: